附件1

验证项目清单

| 序号 | 名称 | 所需仪器设备 | 备注（项） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 厂房设施验证 |  |  |
| 01-01 | 胶囊剂生产线厂房验证 | 无 | 1 |
| 01-02 | 贴膏剂生产线厂房验证 |  | 1 |
| 01-03 | 内服酒剂生产线厂房验证 |  | 1 |
| 02 | 公用系统验证 |  |  |
| 02-01 | 真空系统验证 | 药典要求环境监测仪器设备等 | 1 |
| 02-02 | 高温冷却塔及配套系统验证 |  | 1 |
| 02-03 | 尾气处理装置系统验证 |  | 1 |
| 02-04 | 胶囊剂生产线空调净化系统验证 |  | 1 |
| 02-05 | 贴膏剂生产线空调净化系统验证 |  | 1 |
| 02-06 | 内服酒剂空调净化系统验证 |  | 1 |
| 03 | 设备验证 |  |  |
| 03-01 | 胶囊剂生产车间 |  |  |
| 03-01-01 | 热风循环烘箱验证 | 温度探头等 | 1 |
| 03-01-02 | 中药材专用粉碎机验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-01-03 | 筛分机验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-01-04 | 三维混合机验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-01-05 | 蒸汽中药材灭菌柜验证 | 温湿度探头等 | 1 |
| 03-01-06 | 全自动胶囊填充机验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-01-07 | 全自动胶囊抛光机验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-01-08 | 平板铝塑包装机验证 | 包材检验仪器等 | 1 |
| 03-01-09 | 纸盒印字机验证 | 包材检验仪器等 | 1 |
| 03-01-10 | 折纸机验证 | 包材检验仪器等 | 1 |
| 03-01-11 | 上下一字封箱机验证 | 包材检验仪器等 | 1 |
| 03-01-12 | 粉末分装机验证 | 包材检验仪器等 | 1 |
| 03-02 | 贴膏剂生产线 |  |  |
| 03-02-01 | 多功能提取浓缩机组验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-02-02 | 提取液储罐验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-02-03 | 酒精储罐验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-02-04 | 酒精配制罐验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-02-05 | 蒸汽刮壁搅拌夹层锅验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-02-06 | 真空搅拌机验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-02-07 | 隧道烘干式溶剂法压敏膏剂涂布分切机组验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-02-08 | 贴膏切片机验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-02-09 | 平面四边封膏药包装机验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 03-02-10 | 上下一字封箱机验证 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 04 | 设备清洁验证 |  |  |
| 04-01 | 胶囊剂生产车间 |  |  |
| 04-01-01 | 热风循环烘箱清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-01-02 | 中药材专用粉碎机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-01-03 | 筛分机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-01-04 | 三维混合机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-01-05 | 蒸汽中药材灭菌柜清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-01-06 | 全自动胶囊填充机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-01-07 | 全自动胶囊抛光机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-01-08 | 平板铝塑包装机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-01-09 | 纸盒印字机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-01-10 | 折纸机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-01-11 | 上下一字封箱机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-01-12 | 粉末分装机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-02 | 贴膏剂生产车间 |  |  |
| 04-02-01 | 多功能提取浓缩机组清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-02-02 | 提取液储罐清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-02-03 | 酒精储罐清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-03-04 | 酒精配制罐清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-03-05 | 蒸汽刮壁搅拌夹层锅清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-03-06 | 真空搅拌机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-03-07 | 隧道烘干式溶剂法压敏膏剂涂布分切机组清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-03-08 | 贴膏切片机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-03-09 | 平面四边封膏药包装机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 04-03-10 | 上下一字封箱机清洁验证 | 微生物检验仪器等 | 1 |
| 05 | 工艺验证 |  |  |
| 05-01 | 胶囊剂生产线 |  |  |
| 05-01-01 | XX-胶囊工艺验证1 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 05-01-02 | XX-胶囊工艺验证2 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 05-01-03 | XX-胶囊工艺验证3 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 05-02 | 贴膏剂生产线 |  |  |
| 05-02-01 | XX-贴膏工艺验证1 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 05-02-02 | XX-贴膏工艺验证2 | 物料检验仪器等 | 1 |
| 05-02-03 | XX-贴膏工艺验证3 | 物料检验仪器等 | 1 |